## 待执行产品
待执行产品
申报企业名称 | 生产企业 | 产品流水码 | 产品名称 | 医疗器械注册证号 | 产地（国产或进口） | 产品标准 | 产品性能结构及组成 | 产品适用范围 | 规格 | 型号 | 外形尺寸 | 材质 | 单位 | 现黑龙江平台挂网价(调整前) | 申请执行价格（调整后） | 最低价省份 | 备注
尼普洛贸易（上海）有限公司 | 尼普洛贸易（上海）有限公司 | GZWJ26000166 | 膜式氧合器 | 国械注进20153452295 | 进口 |  | 本产品由膜式氧合器、静脉储血罐（带过滤器）、多通路连接器、再循环管路、真空管路和延长管组成，可附带固定架（选配件，型号：SUP001 BRZ）。 | 本产品适用于成人心血管外科手术中，进行体外循环血气交换及调节温度。 | BRZ+12345A | BRZ+12345A |  | 聚碳酸酯、聚氨酯、聚乙烯、热塑性人造橡胶、不锈钢、聚丙烯中空纤维、环氧树脂、聚乙二醇、聚甲醛、硅胶、聚酯纤维、祛泡硅胶 |  | 1.0 | 3950.0 | 山东省
扬州富达医疗器械有限公司 | 扬州富达医疗器械有限公司 | GZWJ20003648 | 一次性使用皮肤缝合器 | 苏械注准20182651071 | 国产 |  | 一次性使用皮肤缝合器主要由塑料外壳、钉仓组件、操作手柄三部分组成、塑料外壳采用丙烯晴--丁二烯--苯乙烯ABS树脂（GB/T12672-2009材料制成，缝合钉采用不锈钢（GB/T1220-2007)材料制造。按照缝合钉成型尺寸分为W、R、H三种类型，又按钉数不同分为九种规格。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 适用于人体创伤及手术切口的表层皮肤的手术缝合用。 | FDJ | FDJ-35W |  | 塑料外壳采用丙烯晴--丁二烯--苯乙烯ABS树脂（GB/T12672-2009材料制成，缝合钉采用不锈钢（GB/T1220-2007)材料制造。 |  | 1.0 | 180.0 | 广东省
河北卫崭医疗科技有限公司 | 河北卫崭医疗科技有限公司 | GZHC200000027147 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 冀械注准20192060113 |  |  | 由密封鞘和取物袋两部分组成。其中密封鞘主要由穿刺锥、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽、组成。取物袋由结扎绳和纳物袋构成。 | 与内窥镜配套使用，对人体组织进行穿刺并建立腹腔通道、收集人体组织标本/异物并取出。 | WZ C1K1、WZ D1K1、WZ E1K1、WZ F1K | WZ J1K1 |  | 聚碳酸酯+TPU |  | 1.0 | 1280.0 | 江西省
吉林省富生医疗器械有限公司 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | HCCP039502 | 血液透析浓缩物 | 国械注准20173454663 | 国产 |  | 产品有粉剂和水剂两种类型，分别由A剂和B剂组成，其中A剂含有氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸钠和冰醋酸；B剂含有碳酸氢钠（或和氯化钠）。 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。本产品开封后一次用完，不得储存再用。 | 水剂：FRE型：A液 8升（2人份/桶） | 水剂：FRE型：A液 |  | 药用高密度聚乙烯 | 桶 | 1.0 | 52.0 | 黑龙江省
广州迪克医疗器械有限公司 | 广州迪克医疗器械有限公司 | GZWJ28000266 | 气腹针 | 粤械注准20172020004 | 国产 |  | 气腹针由针体、手柄、警示块、弹簧和阀门组成。 | 用于腹部内视镜手术过程中建立气腹。 | VN-120、VN-150 | VN-150 |  | PC、不锈钢 | 支 | 1.0 | 185.0 | 辽宁省
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP039414 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。穿刺针和导丝采用不锈钢材料制成，扩张器采用聚丙烯（PP）制成，体外吸引连接管采用聚氯乙烯（PVC）制成，弹性连接管采用硅橡胶制成。引流导管具有X射线不透过性，产品无菌提供，一次性使用。 | 本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | B型S00-06Fr-25、B型S00-07Fr-25、B型S00-08Fr-25、B型S00-10Fr-25、B型S00-12Fr-25、B型S00-14Fr-25、B型S00-16Fr-25 | B型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 1500.0 | 江西省
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP041417 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 结构及组成：一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。其中引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。负压引流器作为A、B、C型号的附件，在不改变预期用途及内装物不超过各型号组成的前提下，其作为选配件根据具体情况要求确定。本产品无菌提供，一次性使用。 | 适用范围：本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | A型Z00-05Fr-25、A型Z00-06Fr-25、A型Z00-07Fr-25、A型Z00-08Fr-25、A型Z00-10Fr-25、A型Z00-12Fr-25、A型Z00-14Fr-25、A型Z00-16Fr-25 | A型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 800.0 | 江西省
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP039983 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 结构及组成：一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。其中引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。负压引流器作为A、B、C型号的附件，在不改变预期用途及内装物不超过各型号组成的前提下，其作为选配件根据具体情况要求确定。本产品无菌提供，一次性使用。 | 适用范围：本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | B型S10-06Fr-25、B型S10-07Fr-25、B型S10-08Fr-25、B型S10-10Fr-25、B型S10-12Fr-25、B型S10-14Fr-25、B型S10-16Fr-25 | B型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 1500.0 | 江西省
吉林省富生医疗器械有限公司 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | HCCP039149 | 血液透析浓缩物 | 国械注准20173454663 | 国产 |  | 产品有粉剂和水剂两种类型，分别由A剂和B剂组成，其中A剂含有氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸钠和冰醋酸；B剂含有碳酸氢钠（或和氯化钠）。 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。本产品开封后一次用完，不得存储使用。 | 水剂：FRE型：A液 5.5升/桶 | 水剂：FRE型：A液 |  | 药用高密度聚乙烯 | 桶 | 1.0 | 43.67 | 内蒙古自治区
吉林省富生医疗器械有限公司 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | HCCP039833 | 血液透析浓缩物 | 国械注准20173454663 | 国产 |  | 产品有粉剂和水剂两种类型，分别由A剂和B剂组成，其中A剂含有氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸钠和冰醋酸；B剂含有碳酸氢钠（或和氯化钠）。 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。本产品开封后一次用完，不得储存再用。 | 水剂：NIK型：A液 8升（2人份/桶） | 水剂：NIK型：A液 |  | 药用高密度聚乙烯 | 桶 | 1.0 | 52.0 | 黑龙江省
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP041193 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 结构及组成：一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。其中引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。负压引流器作为A、B、C型号的附件，在不改变预期用途及内装物不超过各型号组成的前提下，其作为选配件根据具体情况要求确定。本产品无菌提供，一次性使用。 | 适用范围：本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | A型S00-05Fr-25、A型S00-06Fr-25、A型S00-07Fr-25、A型S00-08Fr-25、A型S00-10Fr-25、A型S00-12Fr-25、A型S00-14Fr-25、A型S00-16Fr-25 A型S10-05Fr-25、A型S10-06Fr-25、A型S10-07Fr-25、A型S10-08Fr-25、A型S10-10Fr-25、A型S10-12Fr-25、A型S10-14Fr-25、A型S10-16Fr-25 | A型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 800.0 | 江西省
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP040767 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 结构及组成：一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。其中引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。负压引流器作为A、B、C型号的附件，在不改变预期用途及内装物不超过各型号组成的前提下，其作为选配件根据具体情况要求确定。本产品无菌提供，一次性使用。 | 适用范围：本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | C型S10-06Fr-25、C型S10-07Fr-25、C型S10-08Fr-25、C型S10-10Fr-25、C型S10-12Fr-25、C型S10-14Fr-25、C型S10-16Fr-25 | C型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 2500.0 | 江西省
吉林省富生医疗器械有限公司 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | HCCP040238 | 血液透析浓缩物 | 国械注准20173454663 | 国产 |  | 产品有粉剂和水剂两种类型，分别由A剂和B剂组成，其中A剂含有氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸钠和冰醋酸；B剂含有碳酸氢钠（或和氯化钠）。 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。本产品开封后一次用完，不得储存再用。 | 水剂：FRE型：B液11升（2人份/桶） | 水剂：FRE型：B液 |  | 药用高密度聚乙烯 | 桶 | 1.0 | 36.66 | 湖南省
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP042136 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 结构及组成：一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。其中引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。负压引流器作为A、B、C型号的附件，在不改变预期用途及内装物不超过各型号组成的前提下，其作为选配件根据具体情况要求确定。本产品无菌提供，一次性使用。 | 适用范围：本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | C型Z00-06Fr-25、C型Z00-07Fr-25、C型Z00-08Fr-25、C型Z00-10Fr-25、C型Z00-12Fr-25、C型Z00-14Fr-25、C型Z00-16Fr-25 | C型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 2500.0 | 江西省
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP040312 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 结构及组成：一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。其中引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。负压引流器作为A、B、C型号的附件，在不改变预期用途及内装物不超过各型号组成的前提下，其作为选配件根据具体情况要求确定。本产品无菌提供，一次性使用。 | 适用范围：本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | C型S00-06Fr-25、C型S00-07Fr-25、C型S00-08Fr-25、C型S00-10Fr-25、C型S00-12Fr-25、C型S00-14Fr-25、C型S00-16Fr-25 | C型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 2500.0 | 江西省
吉林省富生医疗器械有限公司 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | HCCP039331 | 血液透析浓缩物 | 国械注准20173454663 | 国产 |  | 产品有粉剂和水剂两种类型，分别由A剂和B剂组成，其中A剂含有氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸钠和冰醋酸；B剂含有碳酸氢钠（或和氯化钠）。 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。本产品开封后一次用完，不得储存再用。 | 水剂：NIK型：A液 5.5升/桶 | 水剂：NIK型：A液 |  | 药用高密度聚乙烯 | 桶 | 1.0 | 43.67 | 内蒙古自治区
湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | HCCP041722 | 一次性无菌留置引流导管及装置 | 鄂械注准20212143451 | 国产 |  | 结构及组成：一次性无菌留置引流导管及装置由引流导管、穿刺针、扩张器、体外吸引连接管、导丝、弹性连接管及产品附件负压引流器组成。其中引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成，表面涂覆亲水涂层。负压引流器作为A、B、C型号的附件，在不改变预期用途及内装物不超过各型号组成的前提下，其作为选配件根据具体情况要求确定。本产品无菌提供，一次性使用。 | 适用范围：本产品适用于积脓、积液、渗出液、气体经皮穿刺的留置引流和冲洗。 | B型Z00-06Fr-25、B型Z00-07Fr-25、B型Z00-08Fr-25、B型Z00-10Fr-25、B型Z00-12Fr-25、B型Z00-14Fr-25、B型Z00-16Fr-25 | B型 |  | 聚氨酯 | 套 | 1.0 | 1500.0 | 江西省
吉林省富生医疗器械有限公司 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | HCCP040847 | 血液透析浓缩物 | 国械注准20173454663 | 国产 |  | 产品有粉剂和水剂两种类型，分别由A剂和B剂组成，其中A剂含有氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸钠和冰醋酸；B剂含有碳酸氢钠（或和氯化钠）。 | 适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。本产品开封后一次用完，不得储存再用。 | 水剂：NIK型：B液11升（2人份/桶） | 水剂：NIK型：B液 |  | 药用高密度聚乙烯 | 桶 | 1.0 | 36.66 | 湖南省
江苏康百年医疗科技有限公司 | 江苏康百年医疗科技有限公司 | GZHC200000010109 | 一次性使用鼻胃肠管 | 苏械注准20192140066 | 国产 |  | 一次性使用鼻胃肠管由接头、管体或喂养管、导丝（含导丝接头）组成，管体可配导引头。接头、导引头采用医用聚氨酯材料制成；有显影线的管体或喂养管采用添加有硫酸钡的医用聚氨酯材料制成，无显影线的管体或喂养管采用医用聚氨酯材料制成；导丝采用304不锈钢（牌号为06Cr19Nil10）材料制成；导丝接头采用尼龙6材料制成。产品按照结构不同分为：单腔型、双腔型、三腔型、重力型、直插型五种型号。按照管体外径盒有效长度的不同做规格划分。共1190个规格。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 用于经鼻向胃肠道引入营养液及胃肠减压 |  | 单腔型 |  |  |  | 595.0 | 167.0 | 江西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP015616 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20202020206 | 国产 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器根据外形不同分为A、B两种型号；根据穿刺套管内径分为5、8、10、12、15共五种规格；根据穿刺套管长度分为S、M、L三种规格；穿刺器主要由穿刺芯、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽组成。密封帽采用硅橡胶材料制成；穿刺套管、注气阀采用PC材料制成；穿刺芯轴、阻气阀采用ABS材料制成。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压，应无泄漏；穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4KPa气压，冒出的气泡应小于20个。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | TRB-5S、TRB-5M、TRB-5L、TRB-8S、TRB-8M、TRB-8L、TRB-10S、TRB-10M、TRB-10L、TRB-12S、TRB-12M、TRB-12L、TRB-15S、TRB-15M、TRB-15L | TRB-12L |  | PC | 个 | 850.0 | 580.0 | 江西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP015972 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20202020206 | 国产 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器根据外形不同分为A、B两种型号；根据穿刺套管内径分为5、8、10、12、15共五种规格；根据穿刺套管长度分为S、M、L三种规格；穿刺器主要由穿刺芯、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽组成。密封帽采用硅橡胶材料制成；穿刺套管、注气阀采用PC材料制成；穿刺芯轴、阻气阀采用ABS材料制成。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压，应无泄漏；穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4KPa气压，冒出的气泡应小于20个。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | TRA-5S；TRA-5M；TRA-5L；TRA-8S；TRA-8M；TRA-8L；TRA-10S；TRA-10M；TRA-10L；TRA-12S；TRA-12M；TRA-12L；TRA-15S；TRA-15M；TRA-15L ； | TRA-12M |  | PC | 个 | 850.0 | 560.0 | 江西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP015480 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 苏械注准20202020204 | 国产 |  | 一次性使用包皮切割吻合器由龟头罩、保护盖、钉仓套、保险块、击发手柄、调节旋钮、环形刀、缝合钉组成。根据环形刀直径的不同可分为11mm、13mm、15mm、18mm、21mm、26mm、29mm、32mm、34mm共9种，根据钉高分为2.8mm和3.2mm两种。钉仓采用ABS材料制成，龟头罩、环形刀采用06Cr19Ni10材料制成，缝合钉采用022Cr17Ni12Mo2材料制成，垫片采用硅胶材料制成，环形刀的硬度应不小于377HV0.2。产品经辐照灭菌后应无菌。 | 适用于临床包皮切割缝合手术。 | FO-11L；FO-13L；FO-15L；FO-18L；FO-21L；FO-26L；FO-29L；FO-32L；FO-34L | FO-32L |  | 06Cr19Ni10 | 把 | 1600.0 | 1080.0 | 江西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP015687 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20202020206 | 国产 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器根据外形不同分为A、B两种型号；根据穿刺套管内径分为5、8、10、12、15共五种规格；根据穿刺套管长度分为S、M、L三种规格；穿刺器主要由穿刺芯、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽组成。密封帽采用硅橡胶材料制成；穿刺套管、注气阀采用PC材料制成；穿刺芯轴、阻气阀采用ABS材料制成。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压，应无泄漏；穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4KPa气压，冒出的气泡应小于20个。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | TRB-5/5（M）；TRB-10/10（M）；TRB-5/10（M）；TRB-5/12（M）； TRB-10/12（M）；TRB-12/12（M）；TRB-5/5/10（M）；TRB-5/5/12（M）；TRB-5/10/10（M）；TRB-5/12/12（M）；TRB-10/12/12（M）；TRB-10/10/12（M）； | TRB-10/12/12（M） |  | PC | 套 | 2300.0 | 1280.0 | 江西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP015776 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20202020206 | 国产 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器根据外形不同分为A、B两种型号；根据穿刺套管内径分为5、8、10、12、15共五种规格；根据穿刺套管长度分为S、M、L三种规格；穿刺器主要由穿刺芯、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽组成。密封帽采用硅橡胶材料制成；穿刺套管、注气阀采用PC材料制成；穿刺芯轴、阻气阀采用ABS材料制成。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压，应无泄漏；穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4KPa气压，冒出的气泡应小于20个。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | TRB-5/5/5/10（M）；TRB-5/5/10/10（M）；TRB-5/5/10/12（M）；TRB-5/5/12/12（M）；TRB-5/10/10/10（M）；TRB-5/10/10/12（M）；TRB-5/10/12/12（M）；TRB-10/10/10/12（M）；TRB-10/10/12/12（M）；TRB-10/12/12/15（M）；TRB-10/10/12/15（M）；TRB-10/10/10/15（M）；TRB-12/12/12/15（M）； | TRB-12/12/12/15（M） |  | PC | 套 | 2300.0 | 1980.0 | 江西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP016018 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20202020206 | 国产 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器根据外形不同分为A、B两种型号；根据穿刺套管内径分为5、8、10、12、15共五种规格；根据穿刺套管长度分为S、M、L三种规格；穿刺器主要由穿刺芯、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽组成。密封帽采用硅橡胶材料制成；穿刺套管、注气阀采用PC材料制成；穿刺芯轴、阻气阀采用ABS材料制成。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压，应无泄漏；穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4KPa气压，冒出的气泡应小于20个。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | TRA-5/5/5/10（M）；TRA-5/5/10/10（M）；TRA-5/5/10/12（M）；TRA-5/5/12/12（M）；TRA-5/10/10/10（M）；TRA-5/10/10/12（M）；TRA-5/10/12/12（M）；TRA-10/10/10/12（M）；TRA-10/10/12/12（M）；TRA-10/12/12/15（M）；TRA-10/10/12/15（M）；TRA-10/10/10/15（M）；TRA-12/12/12/15（M）； | TRA-10/10/12/12（M） |  | PC | 套 | 2300.0 | 1980.0 | 江西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP016069 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20202020206 | 国产 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器根据外形不同分为A、B两种型号；根据穿刺套管内径分为5、8、10、12、15共五种规格；根据穿刺套管长度分为S、M、L三种规格；穿刺器主要由穿刺芯、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽组成。密封帽采用硅橡胶材料制成；穿刺套管、注气阀采用PC材料制成；穿刺芯轴、阻气阀采用ABS材料制成。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压，应无泄漏；穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4KPa气压，冒出的气泡应小于20个。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | TRA-5/5（M）；TRA-10/10（M）；TRA-5/10（M）；TRA-5/12（M）；TRA-10/12（M）；TRA-12/12（M）；TRA-5/5/10（M）；TRA-5/5/12（M）；TRA-5/10/10（M）；TRA-5/12/12（M）；TRA-10/12/12（M）；TRA-10/10/12（M）； | TRA-5/10/10（M） |  | PC | 套 | 2300.0 | 1280.0 | 江西省
华外医疗器械（上海）有限公司 | 华外医疗器械（上海）有限公司 | HCCP049539 | 超声切割止血刀系统 | 国械注准20153011035 | 国产 |  | 产品由主机（CSUS5000）、脚踏开关（FSW2）、驱动柄（TRA5）和刀头（CS3605P、CS2305P、CS1405P、CS3605H、CS2305H、CS1405H）组成。性能见产品标准。 | 该产品适用于对需要控制出血和最小程度热损伤的软组织进行切开。不适用于骨切除和输卵管结扎以及神经外科手术。 | CS3605H | CS3605H |  | 钛合金 | 个 | 3500.0 | 1782.0 | 江苏省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP026313 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20212020694 | 国产 |  | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器根据多通道穿刺器的外形分为H型和K型，所配切口保护套为A型。共计6种规格。多通道穿刺器由穿刺套管、多通道平台、气阀、气阀连接管、通气管、切口保护套组成。穿刺套管、气阀由PC材料制成；多通道平台由硅橡胶制成。A型切口保护套由TPU材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于腹腔镜手术，作为窥镜和器械进出切口的通道。 | HDAK-5/5/10/10、HDAK-5/5/10/12、HDAK-5/5/12/12 | HDAK-5/5/12/12 |  | PC | 个 | 3600.0 | 2295.0 | 陕西省
康晴（江苏）医疗科技有限公司 | 康晴（江苏）医疗科技有限公司 | HCCP026276 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 苏械注准20212020694 | 国产 |  | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器根据多通道穿刺器的外形分为H型和K型，所配切口保护套为A型。共计6种规格。多通道穿刺器由穿刺套管、多通道平台、气阀、气阀连接管、通气管、切口保护套组成。穿刺套管、气阀由PC材料制成；多通道平台由硅橡胶制成。A型切口保护套由TPU材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于腹腔镜手术，作为窥镜和器械进出切口的通道。 | HDAH-5/5/10/10、HDAH-5/5/10/12、HDAH-5/5/12/12 | HDAH-5/5/10/10 |  | PC | 个 | 4800.0 | 2295.0 | 陕西省
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | GZHC200000066090 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 国械注准20193130093 | 国产 |  | 该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸(PDLLA) 。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、铂铱合金、聚碳酸酯组成。产品经辐照灭菌，一次性使用。产品货架有效期一年。 | 用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75mm-3.75mm，病变长度≤20mm。 | LPS2712、LPS2715、LPS2718、LPS2721、LPS2724、LPS3012、LPS3015、LPS3018、LPS3021、LPS3024、LPS3512、LPS3515、LPS3518、LPS3521、LPS3524 | LPS2724 |  | PVC |  | 29580.0 | 14500.0 | 辽宁省
北京汇福康医疗技术股份有限公司 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 | HCCP030662 | 周围神经套接管 | 国械注准20213130298 | 国产 |  | 该产品由壳聚糖材料经乙酰化制成，呈无色或淡黄色半透明管状，表面覆盖甘油水溶液以防止产品干燥，使用前需清洗。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期20个月。 | 该产品用于非病理性神经损伤的上肢正中神经、尺神经、桡神经离断伤（神经缺损长度不大于2cm），进行神经断端的端对端无张力套接缝合修复。 | S1210 | SJG-01 |  | 由壳聚糖材料经乙酰化制成 | 个 | 50000.0 | 15000.0 | 辽宁省
北京汇福康医疗技术股份有限公司 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 | HCCP030674 | 周围神经套接管 | 国械注准20213130298 | 国产 |  | 该产品由壳聚糖材料经乙酰化制成，呈无色或淡黄色半透明管状，表面覆盖甘油水溶液以防止产品干燥，使用前需清洗。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期20个月。 | 该产品用于非病理性神经损伤的上肢正中神经、尺神经、桡神经离断伤（神经缺损长度不大于2cm），进行神经断端的端对端无张力套接缝合修复。 | S1310 | SJG-01 |  | 由壳聚糖材料经乙酰化制成 | 个 | 60000.0 | 15000.0 | 辽宁省
戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | HCCP042322 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 GORE VIATORR TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion | 国械注进20213130165 | 进口 |  | 包括镍钛合金覆膜支架和输送系统。覆膜支架由一个自膨式镍钛支架组成，支架支撑着一个膨体聚四氟乙烯（ePTFE）覆膜和可控扩张套管。覆膜支架分为两个功能区：肝内覆膜区和门脉裸区。由一个环状不透射线金标记带划分覆膜区和裸区。还有另一个不透射线金标记位于覆膜支架的尾端。输送系统与直径小于等于0.038英寸（0.97毫米）的导丝相容。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 可控直径TIPS覆膜支架系统用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。 | PTB8106275W | PTB8106275W |  | 膨体聚四氟乙烯（ePTFE）;镍钛合金 | 根 | 62589.75 | 58000.0 | 辽宁省
戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | HCCP042294 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 GORE VIATORR TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion | 国械注进20213130165 | 进口 |  | 包括镍钛合金覆膜支架和输送系统。覆膜支架由一个自膨式镍钛支架组成，支架支撑着一个膨体聚四氟乙烯（ePTFE）覆膜和可控扩张套管。覆膜支架分为两个功能区：肝内覆膜区和门脉裸区。由一个环状不透射线金标记带划分覆膜区和裸区。还有另一个不透射线金标记位于覆膜支架的尾端。输送系统与直径小于等于0.038英寸（0.97毫米）的导丝相容。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 可控直径TIPS覆膜支架系统用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。 | PTB8105275W | PTB8105275W |  | 膨体聚四氟乙烯（ePTFE）;镍钛合金 | 根 | 62589.75 | 58000.0 | 辽宁省
戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | HCCP042377 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 GORE VIATORR TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion | 国械注进20213130165 | 进口 |  | 包括镍钛合金覆膜支架和输送系统。覆膜支架由一个自膨式镍钛支架组成，支架支撑着一个膨体聚四氟乙烯（ePTFE）覆膜和可控扩张套管。覆膜支架分为两个功能区：肝内覆膜区和门脉裸区。由一个环状不透射线金标记带划分覆膜区和裸区。还有另一个不透射线金标记位于覆膜支架的尾端。输送系统与直径小于等于0.038英寸（0.97毫米）的导丝相容。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 可控直径TIPS覆膜支架系统用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。 | PTB8107275W | PTB8107275W |  | 膨体聚四氟乙烯（ePTFE）;镍钛合金 | 根 | 62589.75 | 59500.0 | 辽宁省
戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | HCCP042411 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 GORE VIATORR TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion | 国械注进20213130165 | 进口 |  | 包括镍钛合金覆膜支架和输送系统。覆膜支架由一个自膨式镍钛支架组成，支架支撑着一个膨体聚四氟乙烯（ePTFE）覆膜和可控扩张套管。覆膜支架分为两个功能区：肝内覆膜区和门脉裸区。由一个环状不透射线金标记带划分覆膜区和裸区。还有另一个不透射线金标记位于覆膜支架的尾端。输送系统与直径小于等于0.038英寸（0.97毫米）的导丝相容。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 可控直径TIPS覆膜支架系统用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。 | PTB8108275W | PTB8108275W |  | 膨体聚四氟乙烯（ePTFE）;镍钛合金 | 根 | 62589.75 | 59500.0 | 辽宁省
北京汇福康医疗技术股份有限公司 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 | HCCP030680 | 周围神经套接管 | 国械注准20213130298 | 国产 |  | 该产品由壳聚糖材料经乙酰化制成，呈无色或淡黄色半透明管状，表面覆盖甘油水溶液以防止产品干燥，使用前需清洗。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期20个月。 | 该产品用于非病理性神经损伤的上肢正中神经、尺神经、桡神经离断伤（神经缺损长度不大于2cm），进行神经断端的端对端无张力套接缝合修复。 | S1410 | SJG-01 |  | 由壳聚糖材料经乙酰化制成 | 个 | 70000.0 | 21000.0 | 辽宁省
北京汇福康医疗技术股份有限公司 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 | HCCP030683 | 周围神经套接管 | 国械注准20213130298 | 国产 |  | 该产品由壳聚糖材料经乙酰化制成，呈无色或淡黄色半透明管状，表面覆盖甘油水溶液以防止产品干燥，使用前需清洗。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期20个月。 | 该产品用于非病理性神经损伤的上肢正中神经、尺神经、桡神经离断伤（神经缺损长度不大于2cm），进行神经断端的端对端无张力套接缝合修复。 | S1510 | SJG-01 |  | 由壳聚糖材料经乙酰化制成 | 个 | 70000.0 | 32000.0 | 辽宁省
北京汇福康医疗技术股份有限公司 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 | HCCP030690 | 周围神经套接管 | 国械注准20213130298 | 国产 |  | 该产品由壳聚糖材料经乙酰化制成，呈无色或淡黄色半透明管状，表面覆盖甘油水溶液以防止产品干燥，使用前需清洗。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期20个月。 | 该产品用于非病理性神经损伤的上肢正中神经、尺神经、桡神经离断伤（神经缺损长度不大于2cm），进行神经断端的端对端无张力套接缝合修复。 | S1610 | SJG-01 |  | 由壳聚糖材料经乙酰化制成 | 个 | 70000.0 | 32000.0 | 辽宁省